## Slide 1
一次性扫一扫
zju_学号，123456
扫码或用邀请码
加入课程
线上学习平台
课堂同步交互学习
浙江线上大学
实验视频
成为课程一员
zjedu.moocollege.com
学生首次登录需要激活
手机端
课程QQ群：

## Slide 2
<number>
10.71.21.89:3000

## Slide 3
<number>

## Slide 4
<number>
编辑实验报告时，点击加号，选择数据快照，即可看到自己手机拍照上传的照片，点击左右切换按钮，选中图片之后点击插入图片或者插入反色即可将图片插入到实验报告中
首先，手机连接校园网，服务器在同一个网络里，电脑登录实验教学云系统，点击“我的仪器”下的“手机拍照”，进入页面之后，打开微信扫一扫，扫描“手机拍照”页面中的二维码，进入上传图片页面，选择要上传的照片，点击上传确认上传，收到上传成功提示即可
图片上传成功之后，可在“我的仪器”下的“数据快照”里查看自己上传的照片

## Slide 5
手机连接校园网微信

## Slide 6
秋冬学期
电路与模拟电子技术实验
浙江大学电工电子基础教学中心
Notes: <number>

## Slide 7
课程综述
、课程简介
、教学安排
、课程要求
、实验的基本过程与要求

## Slide 8: 1、课程简介
<number>
实验教学内容: 基本训练、单元电路功能测试以及简单的电路和实验设计 → 基本测量技能、实验设计和单元电路设计
巩固和理解理论知识，熟悉常用测量仪器的操作和使用，元器件的辨识与检测，元器件的合理选择，实验方案的设计等基本技能，培养独立实验的能力 。
通过器件和功能电路的学习，建立工程观念，增强灵活运用知识的能力。
掌握电类实验的基本测量方法和基本实验技能，实验报告的书写，单元电路的设计方法、元器件的合理选择、实验方案的设计等基本技能，培养独立实验与数据处理及分析的能力 。
通过探究性实验项目和问题导引的随堂测试，拓展思维、积极思考、研究探索，增强分析问题和解决问题的能力和创新意识 。

## Slide 9: 电路实验知识点
<number>
电参数及电路元件参数测量
1）直流（交流）电压、电流、功率
2）R，L，C，M或等效参数，直流与交流时的差别
3）误差分析
特性曲线测量
1）元件外特性、频率特性
2）逐点测量；
3）示波器观测；
电路响应波形的观测
1）暂态响应的时域和相轨迹测量；
2）波形分析（加减、FFT）

## Slide 10: 模电实验知识点
<number>
模拟电路测量技术
1）万用表、稳压源、信号源、示波器的使用方法
2）基本测量（放大器指标：增益、频率特性、输入输出电阻……；功能电路性能指标）
3）故障检测与排除
功能电路的设计
1）单元电路及其分析；2）器件选择（pdf查阅，spice model）；3）电路仿真
功能电路的制作
1）布线；2）焊接；
功能电路的测试
1）检测；2）静态测量；3）动态测量；4）…….

## Slide 11: 2、教学安排
<number>
整流滤波电路设计—冬项目1
单管放大器测试—冬项目2
运算电路设计—冬项目3
仪用放大电路—冬项目4
音频放大电路1 —冬项目5
音频放大电路2
信号发生电路—冬项目6
期末考试
1. 概述－秋项目1
2. 器件伏安特性测量－秋项目2
3. 直流测量－秋项目3
4. 交流测量－秋项目4
5. 频率特性测量－秋项目5
6. 暂态测量－秋项目6
7. 综合测试－秋项目7
8. 综合测试或期中考试
秋学期
冬学期
高等教育出版社
电路实验数字课程
icc.hep.com.cn

## Slide 12: 2、教学安排
<number>
整流滤波电路设计—冬项目1
单管放大器测试—冬项目2
运算电路设计—冬项目3
仪用放大电路—冬项目4
音频放大电路1 —冬项目5
音频放大电路2
信号发生电路—冬项目6
期末考试
1. 概述－秋项目1
2. 器件伏安特性测量－秋项目2
3. 直流测量－秋项目3
4. 交流测量－秋项目4
5. 频率特性测量－秋项目5
6. 暂态测量－秋项目6
7. 综合测试－秋项目7
8. 综合测试或期中考试
秋学期
冬学期
在线开放课程zjedu.moocollege.com
总共13个实验项目

## Slide 13: 2、教学安排（续）
<number>
整流滤波电路—ADLab+
单管放大器测试—实验室+
运算电路设计—ADLab+
仪用放大电路—实验室
音频放大电路1 —实验室
音频放大电路2
信号发生电路—ADLab+
期末考试
1. 概述－实验室
2. 器件伏安特性测量－ADLab
3. 直流测量－实验室
4. 交流测量－实验室
5. 频率特性测量－ADLab
6. 暂态测量－ADLab
7. 综合测试－实验室
8. 综合测试或期中考试
秋学期
冬学期
实验方式
1、实验室仪器
2、ADLab口袋实验室
备注：实验室—传统仪器+实验箱（实验台）；实验室+—实验室为主，课下拓展
ADLab—便携式仪器随时随地做实验；ADLab+—设计和为主，实验室论证

## Slide 14: ADLab 雷实验系统--您的移动实验室
按雨课堂提示进行相关预习和入门测试
登录雷实验系统，阅读实验要求
先进行multisim仿真，上传仿真结果至在线实验报告
搭建电路，按系统要求拍摄实验线路图并上传系统，确认所要记录的测量结果，系统自动采集实时数据
提交实验报告
在雨课堂中查阅实验报告批阅情
况和反馈
请查阅ADLab使用指导.doc
<number>
雨课堂-雷实验--A+D Lab
雨课堂-雷实验--安放专用电路板
雨课堂-雷实验--电路板连接
雨课堂-雷实验--做实验
请浏览ADLab使用指导视频：

## Slide 15
<number>
教材：
1、《电路实验教程（第3版）》
2、《电子技术实验教程（第3版）》
课程考核：
平时实验情况占60％（其中实验过程及完成情况20%，电路功能的拓展和自主思考程度占20%、实验报告占20％）
实验考查占40％（含期中与期末考查）
教材

## Slide 16
<number>
教学资源
浙江省精品在线课程 http://zjedu.moocollege.com
ftp://10.71.21.18:8021
软件下载：../1课程资料下载/姚缨英/… 作业上传：../2作业上传/upto姚缨英/…
1617031490@qq.com； yingying_yao@zju.edu.cn
ADLab驱动与说明
Multisim
仪器使用、器件手册
电路原理部分

## Slide 17: 4、实验的基本过程与要求
<number>
必须预习：实验的基本内容、原理、相关设备、实验线 路与实验步骤、预估结果；
掌握基本操作技巧：检查所用元件、电源、仪器仪表等设备；按图接线，发现和排除故障；
正确记录实验数据
实验数据处理和表示：基本误差计算和分析：粗差、系统误差、随机误差
实验报告要求

## Slide 18: 实验预习
<number>
预习实验原理、相关的实验使用设备。
制定实验预方案，要求给出实验线路，实验测量参数调节范围，拟定实验步骤和数据记录表格。
进行必要的计算或仿真（Multisim）

## Slide 19: 实验故障排除
<number>
检查电源设备是否正常
检查测量仪表的量程等选择是否正确
检查各个独立器件是否完好
各器件、仪表的使用应满足限制条件
检测线路各点参数，分析电路故障原因

## Slide 20: 数据记录
<number>
绘制数据记录表格 将所有实测数据记录在案
记录仪表相应的量程，注意数据的有效位数
合理分布测量数据
及时分析数据的可靠性和准确性

## Slide 21: 实验报告要求
5分：内容、格式完整、实验结果准确，有独立的个人实验总结（包括本次实验的经验教训、拓展思路等）。
4分：内容、格式完整、实验结果准确。
3分：内容、格式欠完整、实验结果部分错误。
2分：实验结果错误。
0分：未参加实验，实验报告视为无效。
  实验目的
  实验原理
  实验接线图
  实验设备
  实验步骤
  实验数据记录
  实验数据分析
  实验结果或结论

## Slide 22
<number>
本实验课共有几个实验项目？
12个
13个
14个
15个
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 23
<number>
本课程主要有几种实验方式？
1种，实验室做实验
1种，便携式实验装置ADLab
2种，实验室和便携式实验装置ADLab
3种，实验室、ADLab、仿真
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 24
<number>
实验过程主要包含哪些环节？
预习、实测、写报告
记录测量数据，写报告
预习、搭建电路、记录数据、数据分析与处理、写报告
仿真、写报告
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 25
<number>
课程的考核方式？
平时实验情况占40％，实验考查占60％
平时实验情况占50％，实验考查占50％
平时实验情况占60％，实验考查占40％
平时实验情况占70％，实验考查占30％
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 26: ADLab 雷实验系统--您的移动实验室
按雨课堂提示进行相关预习和入门测试
登录雷实验系统，阅读实验要求
先进行multisim仿真，上传仿真结果至在线实验报告
搭建电路，按系统要求拍摄实验线路图并上传系统，确认所要记录的测量结果，系统自动采集实时数据
提交实验报告
在雨课堂中查阅实验报告批阅情
况和反馈
请查阅ADLab使用指导.doc
<number>
雨课堂-雷实验--A+D Lab
雨课堂-雷实验--安放专用电路板
雨课堂-雷实验--电路板连接
雨课堂-雷实验--做实验
请浏览ADLab使用指导视频：

## Slide 27: 学生
加入课程准备（首次使用）
  第一步：加入课程。扫老师给的课程邀请二维码。
  第二步：安装雷实验软件。这是一个集成安装包，安装时请到X-cloud.cc 网站申请正版软件激活序列号/或者输入老师给的正版雷实验序列号。
  第三步：激活ADLab硬件。 扫描ADLab装置背面二维码，注册：务必写明“浙江大学”（或你所对应的高校名称）。此时您与含序列号的装置相关联成功。
每次实验过程
  第一步：通过USB连线连接ADLab装置与电脑。开启ADLab电源。双击电脑上安装的A+D Lab软件。 扫二维码进入（需连外网）。
  第二步：扫码进入后，选择“student”： 预览任务 -> 仿真（截图上传仿真结果）-> 在面包板上搭建真实电路（用手机拍照并通过雷实验上传实物照片）-> 实测（采集真实电路波形上传测量结果）
  第三步：预览并上传实验报告
实验报告在未递交前和截止日期之前可以反复修改和续做；拓展部分可以通过雷实验上传附件一起递交。 但在截止时间之后则无法补交。

## Slide 28
您做实验的顺序

## Slide 29: THE END
<number>